## ACTED İHALE ÇAĞRISI Bölge Ofisi

## Teklif Sahiplerine Talimatlar

**Tarih:** 25 Mart 2024

**İhale No :** T/17FUM/ETT/IWT/ADY-WASH-25-03-2024/1

**Konu:** Hatay'a Galvanizli Su Deposu Temini

ACTED, bu ihale paketi aracılığıyla nitelikli bir tedarikçiden HATAY'a Galvanizli Su Deposu Tedarikine ilişkin teklifini sunmasını talep ediyor.

**İHALE ŞARTLARI VE TEKNİK ŞARTNAME:**

**Arka plan:**

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremden en çok etkilenen il olmuş bir acil durum meydana geldi. Binlerce kişinin acil sanitasyon ihtiyaçlarını karşılamak için tuvalet tesisleri, duşlar, su taşıma, su depolama, çöp konteynerleri, hijyen kitlerinin dağıtımı ve hijyenin teşviki de dahil olmak üzere faaliyetler yürütülmektedir. Bölgedeki yıkıma bağlı olarak sık sık su kesintileri ve içilebilir suya erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle, bu ihtiyaçları karşılamak için sürdürülebilir yeni yöntemlere artan bir ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut su kaynaklarının kullanılması ve güvenli içme suyuna erişimin sağlanması için depolama yöntemlerinin kullanılması, kullanıcıların acil ihtiyaçlarını karşılamak için hayati önem taşımaktadır. Bu yöntemin birçok konteyner kentinde uygulanması, zaman ve maliyetleri önemli ölçüde azaltacaktır.

**Amaç:**

Su deposu dağıtımı girişiminin temel amacı, depremden etkilenen toplulukların hijyen ihtiyaçlarının karşılanması ve günlük kullanım suyunun aşağıdaki şekilde sağlanması temel amaçlarından yola çıkarak güvenilir, verimli ve sürdürülebilir su depolama araç ve sistemleri kurmaktır:

• Banyo ve tuvalet olanaklarının sağlanması

• Çamaşırların yıkanması

• Bulaşıkların yıkanması

• Yaşam alanlarının hijyenik kullanımı

Bu sistem, acil temiz su ihtiyacını karşılamayı ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek su kaynaklı hastalık risklerini azaltmayı amaçlamaktadır.

**Paydaşlar:**

Acted'in galvanizli su depolarının dağıtımı girişimi için kilit paydaşların katılımı ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

1. Yerel Yönetim: Belediye ve HATSU, özellikle uygulamanın sorunsuz bir şekilde sağlanması için gerekli izinlerin sağlanmasında, girişimi kolaylaştırarak çok önemli bir rol oynamaktadır.

2. Yerel Toplum: Yerel toplumu temsil eden yararlanıcılar projenin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Görevleri arasında su tasarrufu ile ilgili eğitim programlarına katılmak ve su depolarının etkili ve sürdürülebilir kullanımını sağlayacak şekilde yönetmek yer alıyor.

3. Tedarikçiler: Tedarikçiler, günlük kullanım için uygun, yüksek kaliteli ve dayanıklı su tankları sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, kurulumdan sonra su tanklarının tamamen temizlendiğinden ve suyun tüketim için güvenli olduğundan emin olmak da onların görevidir.

**Teslimat Yeri:**

Ünitelerin teslimat yerleri Samandağ, Antakya, Hassa ve Kırıkhan dahil olmak üzere Hatay'da olacak.

**Gereksinimler ve Teknik Özellikler:**

• Kapasite: Her bir galvanizli su deposu, hedeflenen nüfusun günlük su ihtiyacını karşılayacak minimum 10.000 litre kapasiteye sahip olmalıdır.

• Malzeme: Dayanıklılık, korozyon direnci ve uzun ömür sağlamak için tanklar Sıcak daldırma galvanizli çelik sacdan yapılmalıdır.

**Özellikler:**

• Boyutlar: 216 cm x 216 cm, Yükseklik: 216 cm. Sac Kalınlığı: Çatı ve 2.kat – 1,50 mm, 1.kat ve Alt – 2,00 mm.

• Tahliye Nozulu: 1"

• Doldurma Ağzı: 1½"

• Hidrofor Bağlantısı: 2"

• Seviye Göstergesi: ½" - 2 adet.

• Kurulum: Tanklar, kirlenmeyi önlemek ve yerçekimiyle beslenen dağıtımı kolaylaştırmak için  
sağlam ve plastik tabanlı, merdivenli yükseltilmiş platformlar üzerine kurulmalıdır.

• Bakım ve Erişim: Tankların ve ilgili ekipmanların rutin muayenesi, temizliği ve bakımı için kolay erişim.

• Güvenlik: Galvanizli su depolarına kurcalamayı, vandalizmi veya izinsiz erişimi önlemeye yönelik önlemler.

**Tankın Ek Özellikleri:**

A diagram of a machine

Description automatically generated

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Su şebekesi girişi  2. Tank üst ambar kapağı (>= ø50cm), Kilitlenebilir ve kilitle donatılmış olmalıdır.  3. Tank su seviyesi göstergesi  4. Taşma borusu  5. Merdiven |  | 6. Cıvata ve somunlarla bağlanan tank modülleri  7. Modüller arası kauçuk conta ve özel silikon  8. Cıvatalı contalı tank alt kapağı  9. Plastik, beton veya çelikten yapılmış tank tabanı (bizim durumumuzda Plastiktir) |

**Teknik Çizim:**A metal box with a square top

Description automatically generated with medium confidenceA diagram of a cube

Description automatically generated

Geniş Bakış açısı 3D

Karşıdan Görünüş

Yandan Görünüş

Tepeden Görünüş

**Fiyatlandırma yöntemi:**

Teklif edilen Fiyat, tankın tamamen işlevsel olmasını sağlamak için tankın maliyetini, kurulum alanına teslimatını ve kurulumunu içermelidir ve net, her şey dahil bir fiyat sunar.

**Değerlendirme kriterleri:**

Lütfen Ek 1'e bakınız

**TEDARİKÇİNİN SORUMLULUKLARI:**

PRO-06.3 İSTEKLİLER KONTROL LİSTESİ\_v2.0\_FINAL'de listelendiği gibi gerekli tüm unsurları ve sunumları içeren bir Teklif sunmak.

Tüm belgelerin Teklif Sahipleri tarafından doldurulması, tarih atılması, imzalanması ve damgalanması gerektiğinin dikkate alınması önemlidir.

**GENEL ŞARTLAR:**

1. Bu çağrının kapanış tarihi 15 Nisan 2024 Pazartesi günü, Gaziantep saatiyle 17:00 olarak belirlenmiştir.  
   • Teklifin sunulması elektronik olarak yapılır; Tüm Teklifler elektronik kopya olarak aşağıdaki e-postalara gönderilecektir:

- E-posta Adresi: Türkiye İHALE turkiye.tender@acted.org

1. Bir teklif sahibinin bu ihale çağrısına teklif sunması, ihalenin yapılmasıyla sonuçlanmayabilir.
2. Geç teklifler değerlendirmeye alınmayabilir.
3. Fonların yalnızca insani amaçlarla ve bağışçıların uyumluluk gereksinimlerine uygun olarak kullanılmasını sağlamak için, tüm teklifler ACTED'in terörle mücadele politikası uyarınca yüklenicilerin terörle mücadele listelerinde yer almaması koşuluna tabidir. Bu amaçla ACTED, tüm yüklenicilere, yönetim kurulu üyelerine, personeline, gönüllülerine, danışmanlarına, finansal hizmet sağlayıcılarına ve alt yüklenicilerine karşı terörle mücadele kontrolleri yapma hakkını saklı tutar.
4. Bu ihaleyle ilgili tüm sorularınız için lütfen en geç 12 Nisan 2024 Cuma günü saat 13.00'e kadar aşağıdaki e-posta adresine e-posta gönderin.

Kime: Türkiye İHALE [Turkey.tender@acted.org](mailto:Turkey.tender@acted.org)

Tüm sorular, bu İhaleyi aldığınız e-postadaki "Tümünü yanıtla" bölümünde yanıtlanacaktır.

1. Yazılı olarak gelen soruların yanıtları, E-posta yoluyla soru soran tüm satıcılarla paylaşılacaktır.
2. Gizli anlaşma yapılması yasaktır ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

8. ACTED, yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimser ve faaliyetlerinde verimlilik, sorumluluk ve şeffaflık açısından en yüksek standartlara uymaya kararlıdır. Özellikle ACTED, organizasyon içinde şeffaflığı teşvik etmek ve sağlamak için katılımcı bir yaklaşım benimsemiş ve özel bir telefon numarası ve e-posta adresi aracılığıyla ulaşılabilecek bir Şeffaflık birimi (Denetim ve Şeffaflık Direktörü tarafından denetlenir) kurmuştur. Bu nedenle, ihale sürecinde herhangi bir yasa dışı, uygunsuz veya etik olmayan eyleme veya iş uygulamasına (herhangi bir komisyon talep etmek, kabul etmek veya sağlamaya veya kabul etmeye teşebbüs etmek gibi) tanık olursanız veya bundan şüphelenirseniz, lütfen +33 6 07 numaralı telefon numarasıyla iletişime geçin. 22 46 28 ve/veya transparency@acted.org adresine e-posta gönderin

**ÖZEL DURUMLAR:**

1. ACTED, karşı teklif veya doğrudan fiyat görüşmesi şeklinde teklif sahipleriyle İhale sonrası fiyat pazarlığı yapma hakkını saklı tutar.
2. Teklif sahiplerinin seçim ve ihale kriterleri, bu İhalenin Ek 1 - Değerlendirme Kriterleri'nde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
3. Tekliflerini mevcut ihale çağrısına gönderen Teklif Sahipleri, bu şart ve koşulları kabul ettiklerini beyan ederler.
4. Yüklenicinin fiyatlarını Teklif Formu (PRO-06) içinde sunması zorunludur.
5. ACTED, İhaleye katılan her teklif sahibinin bir nihai Teklifini kabul edecektir. Bir teklif sahibinin ilk teklifini gönderdikten sonra ancak kapanış tarihinden önce güncellenmiş bir Teklif sunmak istemesi halinde, bu durum e-posta teklifinde ve Mali Teklifte açıkça belirtilmelidir.
6. Her Teklifte benzersiz bir şirket adı, temsilci ve imza, telefon numarası ve e-posta adresi bulunacaktır. Teklifler arasındaki herhangi bir benzerlik teklifin reddedilmesine neden olabilir.
7. Şirket Pulları benzersiz olmalı ve şirket adını içermelidir. Damgada yer alan tüm bilgiler teklifi sunan firmaya özel olmalıdır. Çoklu pul kullanan teklif sahipleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Beyaz mürekkep kullanılması veya fiyat düzeltmelerinin elle yapılması durumunda teklif geçerli sayılmayacaktır.
9. Elektronik kaşe ve imzalar kabul edilmez.

**İHALE İŞLEMİNİN İPTALİ:**

İhale işleminin iptal edilmesi durumunda isteklilere ACTED tarafından bilgi verilecektir. İptal şu durumlarda meydana gelebilir:

* İhale prosedürünün başarısız olması, yani niteliksel veya mali açıdan değerli bir Teklifin alınmaması veya hiçbir yanıt verilmemesi.
* Projenin ekonomik veya teknik parametreleri temelden değiştirildi.
* İstisnai durumlar veya mücbir sebepler projenin normal performansını imkansız hale getirir.
* Teknik olarak uyumlu tüm ihaleler mevcut mali kaynakları aşmaktadır.
* Prosedürde adil rekabeti engelleyen usulsüzlükler olmuştur.

**İLETİŞİM ŞEKLİ:**

Sözleşmenin seçilen tedarikçiye verilmesinin ardından, ACTED ile tedarikçi arasındaki resmi Satın Alma Sözleşmesi, tedarikçinin ihaleye yanıt olarak önerdiği teknik spesifikasyonlara ve fiyatlandırmaya tabi olacaktır. Tedarikçi, ürünleri, üzerinde anlaşılan fiyata, teknik şartnamelere ve ihalede belirtilen işin tamamlanma süresine uygun olarak teslim etmeyi taahhüt edecektir.

Firma Adı: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yetkili Temsilci Adı: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

İmza: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kaşe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ek 1 – Seçim ve Değerlendirme Kriterleri

**İhale Referans :** T/17FUM/ETT/IWT/ADY-WASH-25-03-2024/1

**Değerlendirme kriterleri:**

Bu bölüm, farklı seçim kriterlerini göstererek Eylemli seçim metodolojisini açıklığa kavuşturma eğilimindedir. İhale değerlendirmesi “Geçti/Kaldı” takip edecek

Tüm teknik teklifler teknik referansa iletilecek ve değerlendirilecektir.

Tedarikçinin hariç tutma kriterlerini geçmesi durumunda “Geçti” olarak değerlendirilecektir.

Daha sonra teknik ihale kriterlerini geçen en düşük fiyatla ihaleye çıkılacak.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kriter** | **Destek Dökümanlar** | **Değerlendirme Metodu** |
| **Hariç Tutma Kriterleri** | |  |
| EN İYİ MEMO Belgeleri | * İmzalı Pro-03.2 Tedarikçi Anketi\_V2.0\_Final. * İmzalı Pro-06.2 Tedarikçi Etik Beyanı\_2.0\_V.Ar * Teklif Sahibinin Yasal Temsilcisinin Ulusal Kimlik veya Pasaportu | İsteklilerin ihale aşamasında belgeleri ibraz etmeleri isteğe bağlıdır; ancak, ihaleyi kazanan teklif sahibinin bunları Sözleşmeden önce sunması zorunlu olacaktır. |
| **Ödüllendirme Kriterleri** | | |
| **Teknik Ödüllendirme Kriterleri** | | |
| Galvanizli Su Deposu için kabul edilebilir minimum teknik spesifikasyon ve gereksinimlerin karşılanması. | * + Teknik veri sayfası ve/veya Katalog.   + Tankın Teknik Çizimi   + Teknik Teklif – Ek 2 | Başarılı/Kaldı |
| Teslimat süresi | * + Teknik Teklif – Ek 2 | Başarılı/Kaldı |
| **Mali Ödüllendirme Kriterleri** | | |
| Finansal teklif | PRO-06 – ACTED'in Mali Teklifi | En düşük fiyat |

## Ek 2 – Teknik teklif

**(Teklif sahipleri tarafından doldurulacaktır)**

**İhale Referans :** T/17FUM/ETT/IWT/ADY-WASH-25-03-2024/1

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Şirketin tedarik edeceği ürünler, Acted minimum kabul edilebilir teknik spesifikasyonu karşılıyor mu?   (Lütfen ürüne ait teknik veri sayfasını/kataloğu veya teknik özellikleri teknik çizimlerle birlikte sağlayın) | ¨ Evet ¨ Hayır |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Teknik Şartname** | **¨ Evet ¨ Hayır** | **Notlar** | | Galvanizli su deposu kapasitesi 10.000 litre | ¨ Evet ¨ Hayır |  | | Sıcak daldırma galvanizli çelik sacdan yapılmış tank | ¨ Evet ¨ Hayır |  | | Tankın boyutları 216 cm x 216 cm ve yüksekliği 216 cm olup, sac kalınlığı belirtilen gereksinimleri karşılıyor mu (Çatı ve 2. kat - 1,50 mm, 1. kat ve Alt - 2,00 mm) | ¨ Evet ¨ Hayır |  | | 1" boşaltma ağzı ve 1½" doldurma ağzı | ¨ Evet ¨ Hayır |  | | Su tedarik sistemleriyle doğru bağlantıyı sağlamak için 2" hidrofor bağlantısı mevcuttur | ¨ Evet ¨ Hayır |  | | Doğru su seviyesi izlemesi için ½" boyutunda iki seviye göstergesi monte edilmiştir | ¨ Evet ¨ Hayır |  | | Tank sabit ve yükseltilmiş bir plastik taban üzerine monte edilmiştir | ¨ Evet ¨ Hayır |  | | Tanka bir merdiven takılmalı | ¨ Yes ¨ No |  | | Bakım ve inceleme için kolay erişim sağlamak amacıyla tankta üst seviyede bir ambar kapağı bulunur | ¨ Evet ¨ Hayır |  | | Tank modülleri cıvata ve somunlarla, modüller arasında sızıntıları önlemek için kauçuk conta ve özel silikonla güvenli bir şekilde bağlanmalı | ¨ Evet ¨ Hayır |  | | Tank alt kapağı, gelişmiş güvenlik ve sızıntı önleme için cıvatalı contayla tasarlanmıştır | ¨ Evet ¨ Hayır |  | | |
| 1. Firma belirtilen ürünleri sözleşmenin imzalanmasından itibaren 1 ay içerisinde teslim etme kapasitesine sahip mi?   (Lütfen teslimat için bir zaman çizelgesi belirtin) | ¨ Evet ¨ Hayır |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Açıklama** | **Teslimat Yeri** | **Adet** | **Teslimat ve Termin Süresi** | | Galvanizli Su Depolarının Temini ve Montajı | Hatay | 20 adet |  | | |

Firma Adı : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yetkili Temsilci Adı: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

İmza: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kaşe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## TEKLİF VERENİN KONTROL LİSTESİ ACTED Turkey

Tarih: 25/03/2024

İhale N°: T/17FUM/ETT/IWT/ADY-WASH-25-03-2024/1

**İHALE BELGELERİNİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİN HER BİRİNİN TAM OLDUĞUNU VE TEKLİF SAHİBİNİN KOŞULLARINA YÖNELİK TALİMATLARA UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİN:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Açıklama** | **Teklif Sahibi tarafından doldurulacaktır** | | Yalnızca ACTED kullanımı için (Satın Alma Komitesi tarafından doldurulacaktır) | | |
| **Dahil** | | Sunum | | Yorumlar |
| **Evet** | **Hayır** | Evet | Hayır |
| **1** | **Teklif Sahibi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş Teklif Sahiplerine Talimatlar (PRO-05) (elektronik imza ve/veya kaşe kabul edilmez)** |  |  |  |  |  |
| **2** | Teklif Sahibi tarafından tarihli, doldurulmuş, imzalanmış ve damgalanmış Orijinal Teklif Formu (PRO-06) (talep edilen para birimine göre ayrıntılı) |  |  |  |  |  |
| **3** | Teklif Sahibi tarafından tarihli, doldurulmuş, imzalanmış ve damgalanmış Tedarikçi Anketi **(PRO-06.1)** |  |  |  |  |  |
| **4** | Teklif Sahibi tarafından tarihli, doldurulmuş, imzalanmış ve damgalanmış ACTED **Etik Beyanı (PRO-06.2)** |  |  |  |  |  |
| **5** | **Teklif sahibinin resmi kayıt belgeleri** |  |  |  |  |  |
| **6** | **Teklif sahibinin yasal temsilcisinin ulusal kimliği veya pasaportu** |  |  |  |  |  |
| **7** | **Teknik veri sayfası veya katalog** |  |  |  |  |  |
| **8** | **Ek 2 – Teknik Teklif** |  |  |  |  |  |
| **9** | **Tank Teknik Çizimi** |  |  |  |  |  |

Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin Adı ve Soyadı: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin pozisyonu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yetkili imza: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## TEKLİF FORMU ACTED *Turkey*

İhale N° : T/17FUM/ETT/IWT/ADY-WASH-25-03-2024/1

Açıklama: Hatay'a Galvanizli Su Deposu Temini.

Tarih (Teklif Sahipleri tarafından doldurulacaktır):

## Teklif Sahipleri tarafından doldurulacaktır(ZORUNLU)

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma Adı**  (Kayıtlı olduğu dökümanlara göre) |  |
| **Şirket Yetkili Temsilcisinin Adı**( Kayıt belgelerine veya usulüne uygun olarak imzalanmış Vekaletname uyarınca ) |  |
| **Şirket kayıt numarası** |  |
| **Kayıt kuruluşu** |  |
| **Şirketin posta adresi**  Dükkan/Ofis/Bina No  sokak adı  Şehir  Valilik/il/ilçe/Ülke |  |
| **Teklifin ticari temsilcisi**( Yetkili temsilciden farklı ise ) |  |
| **Telefon iletişim numarası**  Sabit hat  Telefon numarası |  |
| E-Mail Adres |  |

İmzaladım (Teklif Sahipleri Tarafından İmzalanacaktır) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kâr amacı gütmeyen bir STK olan ACTED'e, uymayı taahhüt ettiğim genel koşullar ve sorumluluklara göre aşağıdaki gereksinimleri karşılayan hizmetler sağlamayı kabul ediyorum.

Lütfen aşağıdaki tabloları doldurun:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ürün açıklaması** | **Birim** | **Adet** | **Tüm maliyetler ve %KDV dahil Birim Fiyat** | **Tüm maliyetler ve %KDV dahil Toplam Fiyat** |
| Galvanizli Su Depoları temini, transferi ve montajı - Hatay | **Adet** | **20** |  |  |
|  |  | **TÜM MASRAFLAR VE KDV DAHİL TOPLAM FİYAT%** | |  |

Teklif Sahibinin Yetkili Temsilcisinin Adı:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yetkili imza ve kaşe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tarih: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_